## Sheet1
국세공무원 교육원 공조기 필터 규격 및 갯수
| 프리필터 (공조기) 594 * 594 * 25T | 프리필터 (공조기) 594 * 297 * 25T | 프리필터 (공조기) 297 * 297 * 25T | 미듐필터 (공조기) 594 * 594 * 20T | 미듐필터 (공조기) 594 * 297 * 20T | 미듐필터 (공조기) 297 * 297 * 20T | 프리필터 (전열교환기) 113 * 745* 20T | 프리필터 (전열교환기) 145 * 745 * 20T | 프리필터 (전열교환기) 145* 465 * 20T | 프리필터 (전열교환기) 180 * 465* 20T | 프리필터 (전열교환기) 188 * 590* 20T | 프리필터 (전열교환기) 230 * 715* 20T | 프리필터 (전열교환기) 480 * 695* 20T
공조기1호기 (본관1,2층) | 4 | 2 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | . | .
공조기2호기 (강의동5층) | 4 | 2 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | . | .
공조기3호기 (다목적홀)) | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | .
공조기4호기 (강의동1,2층) | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3
공조기5호기 (대강당) | 6 | 3 | . | 6 | 3 | . | . | . | 6 | 6 | . | . | .
공조기6호기 (본관3층복도) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | .
공조기7호기 (본관4층복도) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | .
공조기8호기 (강의동3층) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | . | . | 6 | 6 | . | . | .
공조기9호기 (도서관) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | .
공조기10호기 (강의동4층) | 4 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 12 | . | .
공조기11호기 (직원식당) | 4 | 2 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | 12 | .
외조기(주방급기) | 6 | 3 | . | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | .
합 계 | 43 | 30 | 6 | 43 | 30 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 36 | 12 | 3
물량 추가 수량으로 프리필터(공조기) 수량만큼 가로*세포* 두께25T->20T 변경해서 추가요함
규격
공조기

## AHU-1
AHU-1 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 4 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 2 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 0 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 4
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
프리필터 (전열교환기) 188 * 590* 20T | 12
비 고 :

## AHU-2
AHU-2 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 4 | 2022-06-08
프리필터 594 * 297 * 25T | 2 | 2022-06-08
프리필터 297 * 297 * 25T | 0 | 2022-06-08
미듐필터 594 * 594 * 20T | 4
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
프리필터 (전열교환기) 188 * 590* 20T | 12 | 2022-06-08
비 고 :

## AHU-3
AHU-3 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 4 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 4 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 1 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 4
미듐필터 594 * 297 * 20T | 4
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
프리필터 (전열교환기) 113 * 745* 20T | 3
프리필터 (전열교환기) 145 * 745 * 20T | 3
비 고 :

## AHU-4
AHU-4 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 6 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 5 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 1 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 6
미듐필터 594 * 297 * 20T | 5
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
프리필터 (전열교환기) 480 * 695* 20T | 3
비 고 :

## AHU-5
AHU-5 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 6 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 3 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 0 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 6
미듐필터 594 * 297 * 20T | 3
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
프리필터 (전열교환기) 145* 465 * 20T | 6
프리필터 (전열교환기) 180 * 465* 20T | 6
비 고 :

## AHU-6
AHU-6 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 1 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 2 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 1 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 1
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
프리필터 (전열교환기) 113 * 745* 20T | 3
프리필터 (전열교환기) 145 * 745 * 20T | 3
비 고 :

## AHU-7
AHU-7 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 1 | 2022-07-05
프리필터 594 * 297 * 25T | 2 | 2022-07-05
프리필터 297 * 297 * 25T | 1 | 2022-07-05
미듐필터 594 * 594 * 20T | 1
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
프리필터 (전열교환기) 113 * 745* 20T | 3
프리필터 (전열교환기) 145 * 745 * 20T | 3
비 고 :

## AHU-8
AHU-8 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 2 | 2022-06-08
프리필터 594 * 297 * 25T | 3 | 2022-06-08
프리필터 297 * 297 * 25T | 1 | 2022-06-08
미듐필터 594 * 594 * 20T | 2
미듐필터 594 * 297 * 20T | 3
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
프리필터 (전열교환기) 145 * 465* 20T | 6 | 2022-06-08
프리필터 (전열교환기) 180 * 465 * 20T | 6 | 2022-06-08
비 고 :

## AHU-9
AHU-9 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 1
프리필터 594 * 297 * 25T | 2
프리필터 297 * 297 * 25T | 1
미듐필터 594 * 594 * 20T | 1
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 1
0
비 고 :

## AHU-10
AHU-10 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 4 | 2022-06-08
프리필터 594 * 297 * 25T | 0
프리필터 297 * 297 * 25T | 0
미듐필터 594 * 594 * 20T | 4
미듐필터 594 * 297 * 20T | 0
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
프리필터 (전열교환기) 188 * 590* 20T | 12 | 2022-06-08
비 고 :

## AHU-11
AHU-11 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 4 | 2022-07-12
프리필터 594 * 297 * 25T | 2 | 2022-07-12
프리필터 297 * 297 * 25T | 0
미듐필터 594 * 594 * 20T | 4
미듐필터 594 * 297 * 20T | 2
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
프리필터 (전열교환기) 230 * 715* 20T | 12
비 고 :

## HVU-1
HVU-1 |  | 2022년 |  | 2023년 |  | 2024년 |  | 2025년 |  | 2026년 |  | 2027년 |  | 2028년
|  | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
프리필터 594 * 594 * 25T | 6 | 2022-07-12
프리필터 594 * 297 * 25T | 3 | 2022-07-12
프리필터 297 * 297 * 25T | 0 | 2022-07-12
미듐필터 594 * 594 * 20T | 6
미듐필터 594 * 297 * 20T | 3
미듐필터 297 * 297 * 20T | 0
비 고 :